ELEMENT

Een rechthoekige LED plafondopbouw armatuur uit aluminium in wit RAL9010 met een diffusor in polycarbonaat. Met zijn 12,5mm dikte is dit toestel een ultradunne plafondopbouwarmatuur die het licht in de ruimte op een egale manier verspreidt vanuit de gehele armatuur.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
595x595x12,5

Beschermingsgraad: IP40  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Stralingshoek: 90°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Certificaten: ENEC

Afbeelding met visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving 