VIP KINKIET IP44 LED

Een balkvormig LED wandopbouw armatuur met een aluminium behuizing en polycarbonaat opaal diffusor. De voet die bevestigd wordt aan de muur zorgt voor 50mm afstand met het profiel.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
595x92x46

Beschermingsgraad: IP44  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15 tot 40°C  
Verblindingsgraad: UGR < 21,2  
Certificaten: MacAdam Step 3  
Garantie: 2 jaar



